机电产品国际招标

标准招标文件

(第二册)

招标编号：1015-2041ZYSZA022

项目名称：数字减影血管造影机

广东中元招标代理有限公司

2020年7月

目　　录

第五章　投标邀请

第六章　投标资料表

第七章　合同条款资料表

第八章　货物需求一览表及技术规格

第五章  投 标 邀 请

日    期：2020年7月  日

招标编号：1015-2041ZYSZA022

广东中元招标代理有限公司（以下简称“招标代理机构”）受采购人委托，邀请合格投标人就数字减影血管造影机的下列货物和有关服务提交密封投标。有关事项如下：

- 本次招标项目如下：数字减影血管造影机1台。

- 有意向的合格投标人可从广东中元招标代理有限公司得到进一步信息和查阅招标文件。

- 有意向的合格投标人可从2020年  月  日起至2020年  月  日每天（节假日除外）上午9:00～11:30，下午2:30～5:00（北京时间）在中国深圳市龙华区景龙建设路大为商务时空E栋108室广东中元招标代理有限公司售标书处购买招标文件，本招标文件售800元人民币或113美元，售后不退（如需邮购另加50元人民币或7美元）。

- 所有投标文件应于2020年 月  日14:30（北京时间）之前递交到广东中元招标代理有限公司开标室。

- 定于2020年 月  日14:30（北京时间）在中国深圳市龙华区景龙建设路大为商务时空E栋203开标室公开开标。届时请参加投标的投标人代表出席开标会。

- 按照商务部要求，投标人在开标前必须经注册成为“中国国际招标网”会员并保证通过年检才可以参加投标，注册之前请先和招标网负责人：刘杰万经理联系确认，电话13261902952、010-58851111转762。

- 中国国际招标网注册网址：“中国国际招标网（www.chinabidding.com）”。

招标代理机构：	广东中元招标代理有限公司

地    址：   中国深圳市龙华区景龙建设路大为商务时空E栋108室

联 系 人：   张子琪

网    址：	  http：//www.zhongyuanzb.com

E-mail  :	  zhongyuanzb@163.com

电    话：   86-755-21079727

传    真：   86-755-21079727

开 户 行：中国银行东莞会展支行

名    称：广东中元招标代理有限公司

账    号：654857750168（文件费）

第六章  投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一、说明 |
| 1.1 | 招标人/业主/采购人名称：深圳市南山区人民医院 电话：86-755-26553111-25325 传真：86-755-26553111-25325 联系人：周工 |
| 1.2 | 招标机构名称：广东中元招标代理有限公司 地址：中国深圳市龙华区景龙建设路大为商务时空E栋108室 电话：86-755-21079727 传真：86-755-21079727 |
| 三、投标文件的编制 |
| *8 | 投标语言：中文，投标人如用另一种语言编写投标文件，须提供中文翻译本， 如二者有差异，以中文翻译本为准。 |
| *11.5 | 最高投标限价：人民币壹仟叁佰万元整（¥13,000,000.00） |
| * 11.6.1 | 从中华人民共和国境内提供的货物和服务应报货交深圳市南山区人民医院到货价（包含货物购置费用、增值税、其它税费以及相关费用，即含税全包价）相关费用：投标总价必须是完成该项目的一切费用总和，包括设备费、运输费、装卸费、保险费、技术培训费、设备安装费、调试费、售后服务费、国家规定的各项税费等全部费用。 以上各种费用需在投标分项报价表里单独列出。 |
| * 11.6.2 | 从中华人民共和国境外的提供货物和服务须报DDP深圳市南山区人民医院货物安装指定地点（指卖方在指定的目的地，办理完进口清关手续，将在交货运输工具上卸下的货物交与买方，完成交货。卖方必须承担将货物运至指定的目的地的一切风险和费用，包括在需要办理海关手续时在目的地应交纳的任何进口“税费”（包括办理一切海关手续、交纳海关手续费、关税、税款和其他费用的责任和风险）。 报价范围包括：投标货物的CIF中国口岸价、深化设计、生产加工、安装、调试，通过有关主管部门的验收，运至合同指定地点的包装、运输、装卸、保险，技术培训，检查、检验，及保修、利润、风险金、国家规定的各项税费。 以上各种费用需在投标分项报价表里单独列出。 投标分项报价表的填写： ①关境内供货的投标：按第一册P53格式IV－3－1.投标分项报价表（关境内供货的投标）； ②关境外供货的投标：按第二册投标资料表中附件4的格式填写。 |
| 12.2 | 从中华人民共和国境外提供的货物和服务用 美元 报价。 |
| 13.3.3) | 业绩：无 |
| * 13.3.5） | 需提交： 1.供应商必须在中国国际招标网www.chinabidding.com 注册成为会员，供应商必须具有深圳市政府采购注册供应商资格（注册为深圳市政府采购供应商才可对本项目进行响应投标，投标文件中无需提供证明材料）。 2.供应商必须具有独立法人资格（提供合法有效的营业执照扫描件，原件备查）。 3.供应商必须具备《医疗器械生产许可（备案）证》（供应商为制造商时）或《医疗器械经营许可（备案）证》；（证明文件：提供《医疗器械生产许可（备案）证》或《医疗器械经营许可（备案）证》证书扫描件）。 4.产品制造商或合法代理商或制造商（或合法代理商）针对本项目直接授权的供应商（提供相关证明复印件，原件备查）； 5.供应商必须具备所投产品彩色多普勒超声诊断仪（全身机）的《医疗器械产品注册（备案）证》（证明文件：须提供《医疗器械产品注册（备案）证》证书扫描件） 6.参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。 7.参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。 8.供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（以投标截止至评审结束期间通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询为准）。 9.本项目接受进口产品参与投标（进口产品是指通过中国海关报送验收进入中国境内且产自关境外的产品），中标后不允许分包。（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。 10.本项目不接受联合体投标。 |
| 14.3.2) | 货物从招标人验收后开始正常、连续使用的周期：1年。 |
| * 15.1 | 本项目无须向政府采购代理机构缴交投标保证金。 |
| * 16.1 | 投标有效期：90天 |
| 17.1 | 投标文件份数：正本一份，副本四份，电子文件一份。 |
| * 17.2 | 投标文件的正本须打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的《法定代表人授权书》附在投标文件中。除没有修改过的印刷文献外，投标文件的每一页都应由法定代表人或其授权代表用姓或首字母签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。 |
| * 17.3 | 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人用姓或首字母在旁边签字才有效。 |
| 四、投标文件的递交 |
| 18.2.1) | 投标文件递交至：中国深圳市龙华区景龙建设路大为商务时空E栋203开标室 |
| 18.2.2) | 招标邀请的标题：数字减影血管造影机 招标编号：1015-2041ZYSZA022 在2020年 月 日14:30（北京时间）之前不得启封。 |
| 19.1 | 投标截止期：2020年 月 日14:30（北京时间） |
| 三、开标与评标 |
| 22.1 | 开标时间：2020年 月 日14:30（北京时间） 地点：中国深圳市龙华区景龙建设路大为商务时空E栋203开标室广东中元招标代理有限公司 |
| 23.1 | 评标方法：最低评标价法。 |
| * 24 | 投标文件的初审分为符合性检查、商务评议和技术评议。 一、符合性检查：检查投标文件是否含有投标书、法定代表人授权书、资格证明文件、技术文件及投标分项报价表，缺少任何一项将视为不响应招标文件要求，其投标将被拒绝。 二、商务评议：在商务评议中以下各项必须完全响应招标文件要求，否则其投标将被拒绝。 1） 投标人的合格性（见投标人须知2.2）； 2） 投标的有效性:包括由法定代表人或授权代表签署以及逐页小签（见投标资料表17.2，17.3）； 3） 投标有效期（见投标资料表16.1）； 4) 投标保证金:包括金额、有效期、采用保函时的格式 (见投标资料表15.1)； 5) 资格证明文件:资格声明、证书、银行资信证明、制造厂家资格声明、适用情况下作为代理的贸易公司的资格声明、适用情况下的制造商授权书以及本招标文件13.3.5提到的其它资格证明文件 (见投标资料表13.3.5)，第一册附件9)； 6) 经营范围(见投标资料表13.3.5 营业执照或企业注册证明)； 7) 业绩(见投标资料表13.3.3)； 8) 交货期(见投标资料表26.4.2)； 9) 质量保证期(见合同条款资料表18.2)； 10) 付款条件和方式(见合同条款资料表20.1)； 11) 适用法律(见合同条款34)； 12) 仲裁(见合同条款32)； 13) 售后服务（见合同条款资料表18.4）； 14）其他加注星号（“*”）的商务条款。 三、技术评议：在技术评议中以下各项必须完全响应招标文件要求，否则其投标将被拒绝。 1） 加注星号（“*”）的主要参数必须满足； 2） 加注星号（“*”）的主要参数必须提供技术资料支持（技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告为准，凡不符合上述要求的，视为无效技术支持资料。）； 3） 一般参数不得超出允许偏离的最大范围或最高项数； 4） 技术规格中的响应必须与事实相符，不得虚假； 5） 不得复制招标文件的相关部分内容作为投标文件的一部分。 |
| *26.4.2 | 交货时间：系指合同签订之日起至货物运抵采购人指定地点并且完成安装、调试，验收合格交付使用的时间。具体是指：合同签订后 90个日历日内（或3个月内）。 交货地点：深圳市南山区人民医院指定地点。 |
| 26.4.4 | 运行周期：1年。 |
| 26.4.7 | 所选方案：2） 招标文件中未加注星号（“*”）的为一般商务要求或技术参数，对这些一般商务要求或技术参数的任何偏离或不满足将依据下述方法对评标价格进行调整（除非招标文件对该条款另有调整规定）。 调整方法：每一项偏离或不满足按投标报价上浮1%，偏离或不满足项目累计达到6条或以上时，其投标将被拒绝。 |
| 26.4.8 | 采购预算为人民币壹仟叁佰万元整（¥13,000,000.00） *1、从中华人民共和国关境外提供的货物和服务，其DDP价超过采购预算的不能中标。 *2、从中华人民共和国关境内提供的货物和服务，其投标报价超过采购预算的不能中标。 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动 |
| 1.中国国际招标网投标人注册 | 按照商务部要求，投标人必须经注册成为其会员才可以参加投标，注册之前请先和招标网负责人：刘杰万经理联系确认，电话13261902952、010-58851111转762，从购买标书到最终出中标结果的所有程序都需要在此网上进行。因此投标人若参加国际标的投标必须在中国国际招标网上注册并保证通过年检。 中国国际招标网注册网址：“中国国际招标网（www.chinabidding.com）” |
| 2.合同签订 | 中标人应按中标通知书中规定的时间和地点与采购人洽谈并签订合同。 |
| 3.招标代理服务费 | 1.中标人须向招标代理机构按如下标准和规定缴纳招标代理服务费： ①以中标通知书中确定的中标总金额作为缴费的计算基数； 招标代理服务费按原中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格[2002]1980号文的规定计算，即：中标总金额100万元以下的部分按1.8%计，100万元～500万元的部分按1.32%计，500万元～1000万元的部分按0.96%计，1000万元～5000万元的部分按0.75%计，收费按差额定率累进法计算。 ②招标代理服务费币种与中标签订合同的币种相同，或以人民币付（按开标日中国银行公布的外汇率卖出价折算）。 ③招标代理服务费的缴纳形式： a.向招标代理机构直接缴纳招标代理服务费。可用支票、汇票、电汇、现金（人民币）等付款方式； b. 招标代理服务费付至： 开 户 行：中国银行东莞会展支行 名 称：广东中元招标代理有限公司 账 号：654857750168（文件费） 2.投标人应签署本章所附格式的招标代理服务费承诺书，作为投标文件的一部分。 3.招标代理服务费条款不得偏离，否则将导致废标。 |

第七章  合同条款资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对第一册第二章合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 7) 买方名称：深圳市南山区人民医院 9）项目现场：深圳市南山区人民医院指定地点 |
| 9.1 | 运输及包装方式的要求：保证货物的包装符合产品运输的要求，足以保护货物在运输过程中不受锈蚀、损坏或灭失。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由供方承担。 |
| 11.1 | 5) 项目现场：深圳市南山区人民医院指定地点 |
| 16.1 | 应提供的伴随服务：16.1 (1)，(2)，(3)，(4)，(5) |
| 16.1（1） | 验收： 1.投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品质保期期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。 2.由采购人按合同和招标、投标文件约定的要求和标准及中华人民共和国现行的验收规范和评定标准进行交货验收。 3.当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告： 1）货物具备产品合格证。 2）设备全新，外观无伤痕变形或明显修饰痕迹。 3）如有国标，必须符合有关规定；如无国标，则按照行业标准；如无国标及行业标准，则按双方约定执行。投标文件提供的技术数据经实测证实是真实的。检验及质量保证期内达到的性能指标与要求一致，达到或优于相应标准。 4）技术文件资料、备件等已按规定数量移交完毕。 5）按照招标书要求及投标文件提供的技术要求验收必须合格。 6）供应商提供的各种文件载明的内容必须真实，采购人对产品的技术数据置疑时有权要求供应商按照双方认可的第三方检测机构出具的检验方法进行检测(检测费用由供应商承担)，检测结果必须证明供应商提供的技术数据是真实的，否则视为不合格 7）在货物安装调试合格后，所有技术指标达到技术规范书要求，经验收合格后，双方共同签署验收报告。产品质保期自验收合格之日起算，由供应商提供产品质保文件。 |
| 16.1（3） | 技术资料： 1）中文操作手册 1本 2）进口报关单 1份 3）进口检疫合格证明 1份 4）随机证明（含货物名称、规格型号、生产厂家、生产日期、出厂编号、注册证号） 1张 |
| 16.1（5） | 技术培训： 本项目所必须的技术培训工作要求，由供应商自行说明。 |
| 17.2 | 备品配件： 在质保期内，供应商应无偿并迅速更换由于元件缺陷及制造工艺等问题而发生故障的产品。质保期满以后，供应商应按其在深圳地区同类产品的优惠价格提供保修服务。 |
| * 18.2 | 货物免费保修期1年（含球管等附件），保修起始时间自最终验收合格并交付使用之日起计算，以用户设备验收单签字日期为准。 |
| 18.4 | 由生产厂家提供全免费售后服务，维修响应时间6小时，维修人员24小时内到达现场。 |
| * 20.1 | 合同支付地点：深圳市 付款方式：按南山区财政局相关规定支付。 付款货币：人民币 |
| 36.2 | 协议的标题是： 互惠协议的标题是：“中华人民共和国和 政府关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定” |

附件1：招标代理服务费承诺书（格式）

招标代理服务费承诺书

# 承诺书号：

致：广东中元招标代理有限公司

如果我方在贵公司组织的                  （项目名称）[招标编号：          ]的供货及相关服务的招标中获中标，我方保证在收到《中标通知书》后，按要求，向贵公司（地址： 深圳市龙华区景龙建设路大为商务时空E栋108室，收款人名称：广东中元招标代理有限公司，开户银行：中国银行东莞会展支行，帐号：654857750168交纳招标代理服务费。

我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，在我方的投标保证金中100%扣付，并在此同意应广东中元招标代理有限公司的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（法人公章）；

投标人法定地址：

# 投标人授权代表（签字或盖章）：

电    话：

传    真：

承诺日期：

附件2：投标产品销售业绩表（格式）

业  绩  表

列出所投产品的销售情况

| 序号 | 用户名称 | 合同签订时间 | 验收时间 | 质量情况 | 设备规格/型号 | 用户的联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：a)须提供合同及验收证明的复印件；

b)如投标人为非制造商，则要分别列出投标人业绩和制造商业绩。

### 附件3：政府采购投标及履约承诺函

致：广东中元招标代理有限公司

我公司承诺：

1.我公司本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

2.我公司参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.我公司参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

4.我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件。

5.我公司未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.我公司参与该项目投标，严格遵循公平竞争的原则，不恶意串通，不妨碍其他投标人的竞争行为，不损害采购人或者其他投标人的合法权益。我公司已清楚，如违反上述要求，将作投标无效处理。

7.我公司如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本公司在投标中所作的一切承诺履约。

8.我公司承诺本项目的报价不低于我公司的成本价，否则，我公司清楚将面临投标无效的风险；我公司承诺不恶意低价谋取中标；我公司对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我公司在投标中所作的全部承诺履行。我公司清楚，若我公司以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，投标保证金将不被退还，且愿意接受主管部门的处理处罚。若我公司中标本项目，我公司的报价明显低于其他投标人的报价时，我公司清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我公司将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我公司未按上述要求履约，我公司愿意接受主管部门的处理处罚。

9.我公司已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我公司隐瞒真实情况、提供虚假资料，我公司愿意接受主管部门作出的行政处罚。

10.我公司承诺不非法转包、分包。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

供应商（盖章）：

日期：    年    月   日

附件4

格式IV－2. 开标一览表

开标一览表

投标人名称：              国家/地区：              招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造商名称和 国家/地区 | 价格 条件 | 投标 货币 | 投标报价 | 交货期 | 指定到货地点 | 投标 声明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |

投标人代表签字：

附件5：投标分项报价表格式Ⅲ（境内供货的投标）

投标人名称：              国家/地区：              招标编号：

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和制造商名称 | 单价 （注明装运的地） | 总价 | 至最终目的地运费和保险费 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机和标准附件 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件及专用工具 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 技术服务及培训 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |

投标人代表签字：

- 如果按单价计算的结果和总价不一致，以单价为准修正总价。

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

附件6：投标分项报价表格式Ⅲ（境外供货的投标）

投标人名称：          　　　　       项目编号： 　　　　             包号：

| 序号 | 名称 | 型号和 规格 | 数量 | 原产地和制 造商名称 | DDP单价 （注明目的地） | DDP总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | CIF价（注 明目的港） | 运保 费 | 进口 税费 |
| 1 | 主机和标 准附件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 及专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 安装、调 试、检验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 技术服务 及培训 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |

注：1）DDP价由CIF价、运保费及进口税费构成，其中CIF价要求注明目的港；

运保费指目的港至最终目的地的运费和保险费；进口税费指办理进口手续时发生的一切费用（包括应向海关及其他部门缴交的税费）。

2）如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

第八章  货物需求一览表及技术规格

一、采购清单：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 是否核心产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字减影血管造影机 | 1 | 台 | 是 | 接受进口 |

- 技术需求

| 设备名称 | 技术参数要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 数字减影血管造影机 | 机架系统（C型臂） |  |
|  | 1.1、落地式全自动单向C型臂。 |  |
|  | 1.2、确保手术中全程的百级层流要求，机架在任何位置都不遮挡手术床正上方层流出风口。 |  |
|  | 1.3、机架系统所有轴及机架移动全部为电动而非手动。 |  |
|  | 1.4、不需要旋转床面，机架可位于床的头侧及左右两侧进行透视和采集。 |  |
|  | 1.5、机械轴数量≤3。 |  |
|  | 1.6、C臂的滑动轴、旋转轴和主轴旋转时三个轴的中心点保持一致，即单独旋转任何一轴都不改变视野中心，二轴或三轴同时旋转也不改变视野中心。 |  |
|  | 1.7、C型臂能从多方切入无显示死角。 |  |
|  | 1.8、C型臂有效直径(弧深)≥100cm。 |  |
|  | 1.9、落地臂旋转范围≥180°。 |  |
|  | 1.10、基座占地面积≤1.3㎡。 |  |
|  | 1.11、机身重量≤1200kg。 |  |
|  | 1.12、床旁智能手柄控制机架和床的运动。 |  |
|  | 1.13、提供床旁触摸屏。 |  |
|  | 1.14、落地机架旋转轴旋转角度范围：LAO≥105° RAO≥105°。 |  |
|  | 1.15、落地机架滑动轴旋转角度范围：CRA≥45° CAU≥45°。 |  |
|  | 1.16、C型臂最大旋转速度：≥20°/秒。 |  |
|  | 1.17、平板及球管具有碰撞保护功能。 |  |
|  | 1.18、平板能够自动追踪病人身体轮廓，在动床或旋转C臂时保持与病人身体表面5－10cm的距离，并提供视频证据。 |  |
|  | 1.19、机架各臂能单轴、双轴或三轴同时运动。 |  |
|  | 1.20、实时数码显示所有C型臂旋转角度信息。 |  |
|  | 1.21、可由用户设置并存储机架位置≥60种，能实施自动复位功能。 |  |
|  | 1.22、最大SID≥125cm。 |  |
|  | 2、X线发生器系统 |  |
|  | 2.1、高频逆变高压发生器，最大功率≥90KW。 |  |
|  | 2.2、高压逆变频率≥60KHz。 |  |
|  | 2.3、最低管电压≥50KV。 |  |
|  | 2.4、最高管电压≤125 KV。 |  |
|  | 2.5、最大管电流≥1000mA。 |  |
|  | 2.6、最短曝光时间≥1ms。 |  |
|  | 2.7、全自动智能曝光控制。 |  |
|  | 3、球管系统 |  |
|  | 3.1、高速旋转阳极球管，阳极转速≤7,900转/分。 |  |
|  | 3.2、最大管电流≥1000mA。 |  |
|  | 3.3、球管阳极热容量≥3.5MHU。 |  |
|  | 3.4、球管阳极散热功率≥6700W。 |  |
|  | *3.5、球管阳极靶面倾角≤11.3°。 |  |
|  | 3.6、球管阳极直径≥150mm。 |  |
|  | 3.7 管套热容量≥6.9MHu。 |  |
|  | 3.8、球管焦点≥3个, 带有焦点自动切换功能。 |  |
|  | 3.9、最大焦点≥1.0mm。 |  |
|  | 3.10、中焦点≥0.6mm。 |  |
|  | 3.11、最小焦点≤0.3mm。 |  |
|  | 3.12、最大焦点功率≥112KW。 |  |
|  | 3.13、中焦点功率≥55KW。 |  |
|  | *3.14、最小焦点功率≥20KW。 |  |
|  | 3.15、球管制冷采用循环水冷和油冷双重冷却。 |  |
|  | 3.16、冷却系统中冷却循环水的流速≥10 l/min。 |  |
|  | 3.17球管带0.1和0.2mm和0.3mm的铜滤过片。 |  |
|  | 3.18、球管内置金属铜滤片数量≤3个。 |  |
|  | 3.19、球管内金属铜滤片最小厚度≤0.1mm。 |  |
|  | 3.20、球管内金属铜滤片最大厚度≤0.3mm。 |  |
|  | 3.21、30分钟以上连续透视功率≥3200W。 |  |
|  | 3.22、10分钟最大连续透视功率≥4500W。 |  |
|  | 4、数字化平板探测器 |  |
|  | 4.1、采用非晶硅数字化平板探测技术。 |  |
|  | 4.2、为了满足心脏介入的需要，平板有效探测边长不少于41cm x 41cm。 |  |
|  | 4.3、平板探测器为正方形，在术中不需要调整平板方向。 |  |
|  | 4.4、平板内外部结构全部为整板，非拼接板。 |  |
|  | 4.5、平板像素矩阵≥1500x1500。 |  |
|  | 4.6、宽带平板，每行，每列像素均有一个独立的模数转换器。 |  |
|  | *4.7、平板采集模式DQE ≥79%。 |  |
|  | 4.8、平板采集DQE≥79%时的剂量测试条件≤0.175µGy/Frame。 |  |
|  | 4.9、平板透视模式DQE≥70%。 |  |
|  | 4.10、平板透视DQE≥70%时的剂量测试条件：≤8.8nGy/Frame 。 |  |
|  | 4.11、平板分辨率≥2.5LP/mm。 |  |
|  | 4.12、平板像素≤200μm。 |  |
|  | 5、透视与采集 |  |
|  | 5.1、数字脉冲透视。 |  |
|  | 5.2、最大脉冲透视频率≥30帧/秒。 |  |
|  | 5.3、透视图像存储图像数量≥450幅。 |  |
|  | 5.4、具有实时DA采集和实时DSA采集功能。 |  |
|  | 5.5、透视路图功能。 |  |
|  | 5.6、提供无需透视，用DSA图像即可形成路图的功能。 |  |
|  | 5.7、在透视过程中，不间断透视，就可以对路图进行百分比调整。 |  |
|  | 5.8、透视末帧图像保持。 |  |
|  | 5.9、在无X－Ray射线条件下，可进行视野大小的调整。 |  |
|  | 5.10、可进行减影透视和非减影透视。 |  |
|  | 5.11、透视图像存储时间≥120秒。 |  |
|  | 5.12、透视图像存储，在透视采集结束前和透视采集结束后都可以进行。 |  |
|  | 5.13、在透视过程中，不间断透视，可以进行减影透视背景的百分比调整。 |  |
|  | 5.14、心脏采集模式，最大脉冲≥30帧/秒。 |  |
|  | 5.15、外周采集模式，最大脉冲≥7.5帧/秒。 |  |
|  | 5.16、具有旋转采集功能，最大角度≥200°，可用于心脏旋转采集。 |  |
|  | 5.17、旋转采集可添加头足侧角度。 |  |
|  | 5.18、具有透视存储序列和采集序列回放功能。 |  |
|  | 5.19、在所有视野下均可以进行三维采集。 |  |
|  | 5.20、随机提供原厂三维质控校正模。 |  |
|  | 5.21、采集序列可进行分段设计程序，并且每段曝光时间均可在曝光过程中手动中止并自动进行下一段曝光程序。 |  |
|  | 5.22、透视序列或采集序列缩略图多幅显示。 |  |
|  | 5.23、具有三维采集模式，最大角度≥200°，最快速度≥40°/秒。 |  |
|  | 6、床旁中央控制系统 |  |
|  | 6.1、床旁触摸屏可以实现与主系统的对接。 |  |
|  | 6.2、床旁触摸屏可以实现与后处理工作站系统的对接。 |  |
|  | 6.3、床旁触摸屏可以实现与电生理工作站的对接。 |  |
|  | 6.4、床旁触摸屏可以实现与血液动力学工作站的对接。 |  |
|  | 6.5、床旁触摸屏上可以实现高压注射器与主机系统的联动操作。 |  |
|  | 6.6、床旁触摸屏上可以实现床旁血管测量分析功能（血管狭窄率分析、直径和长度测量等）。 |  |
|  | 6.7、床旁触摸屏上可以实现透视、采集、路图、3D/3DCT等各种采集模式的选择以及参数的设置和调整。 |  |
|  | 6.8、床旁触摸屏上可以实现透视、采集、路图、3D/3DCT等图像或动态序列的回放功能。 |  |
|  | 6.9、为了安全有效的使用X射线，避免误曝光，床旁触摸屏上可以实现射线的一键式关闭/启用功能。 |  |
|  | 7、主机系统工作站 |  |
|  | 7.1、病人登录及检索功能。 |  |
|  | 7.2、主机图像处理功能。 |  |
|  | 7.3、主机能够自动和手动对图像进行定标。 |  |
|  | 7.4、主机长度测量及分析功能。 |  |
|  | 7.5、主机血管狭窄分析功能。 |  |
|  | 7.6、主机心室功能分析功能。 |  |
|  | 7.7、主机具备中心线法室壁运动分析功能 |  |
|  | 7.8、提供心脏冠脉支架精显功能。 |  |
|  | 7.9、床旁一键控制支架的增强精细显示功能。 |  |
|  | 7.10、支架精显功能可自动去除Mark点之间的导丝，以更好的评估支架状况，并提供临床病例图像。 |  |
|  | 7.11、主机系统显示器为彩色显示器，用于显示主机系统资料，≥19英寸。 |  |
|  | 8、显示器吊架及医用专用图像显示器 |  |
|  | 8.1、控制室一个19英寸高亮度医用专用图像显示器显示实时图像。 |  |
|  | 8.2、操作室二个19英寸高亮度医用专用图像显示器分别显示实时图像和参考图像。 |  |
|  | 8.3、19英寸高亮度医用专用图像显示器分辨率≥1024X1280。 |  |
|  | 8.4、19英寸高亮度医用专用图像显示器可视角度≥170°。 |  |
|  | 8.5、监视器吊架可移动至床的两侧及头足侧。 |  |
|  | 8.6、监视器吊架可进行旋转，旋转角度≥330°。 |  |
|  | 9、后处理工作站 |  |
|  | 9.1、独立工作站为原厂生产 |  |
|  | 9.2、工作站所支持的3D打印功能具备CFDA认证。 |  |
|  | 9.3、可进行图像二维和三维后处理，包括图像全幅和局部放大；多幅图像显示；图像边缘增强、边缘平缓；图像正负像切换。 |  |
|  | 9.4、DVD/CD刻录图像存储：配备全兼容性的DVD刻录系统，图像输出格式可多种选择（DICOM格式，MPEG、AVI）,所刻光盘可在普通PC机上回放。 |  |
|  | 9.5、USB图像输出，图像输出格式可多种选择（DICOM格式，MPEG、AVI）。 |  |
|  | 9.6、工作站胶片打印功能。 |  |
|  | 9.7、工作站端口开放，可与其他支持标准DICOM3.0的影像设备和PACS相连。 |  |
|  | 9.8、工作站可浏览和处理同一厂家的CT、MR及PET的图像。 |  |
|  | 9.9、对一组采集数据的蒙片图像、造影图像及减影图像可同时进行三组三维数据重建。 |  |
|  | 9.10、三维采集后，图像自动传输至工作站，无需人工干预。 |  |
|  | 9.11、提供VR重建，MIP重建，透明化重建，仿真内窥镜的重建功能。 |  |
|  | 9.12、提供能够同时从内和从外观察血管的壳状重建功能（提供病例图像）。 |  |
|  | 9.13、提供计算机断面重建功能,重建矩阵模式≥3种，最小重建层厚≤0.2mm。 |  |
|  | 9.14、提供3D图像与断面图像同屏显示功能。 |  |
|  | 9.15、提供3D图像与断面图像同屏联动功能。 |  |
|  | 9.16、提供多容积3D影像融合技术，将不同血管、骨骼、植入物等进行精确融合显示（最多可融合≥5个容积）并提供临床图像。 |  |
|  | 9.17、具有多容积三维影像重建功能，一次三维采集同时获得血管、骨骼、弹簧圈/支架植入物、软组织断面、仿真内窥镜等多种三维容积图像。 |  |
|  | 9.18、具有多容积三维同步追踪功能，锁定病灶部位，多屏联动同步显示血管外部、腔内以及断面的病灶大小、位置、形态及供血路径。 |  |
|  | 9.19、提供工作站血管狭窄分析功能。 |  |
|  | 9.20、提供工作站心室功能分析功能。 |  |
|  | 9.21、提供工作站中心线法室壁运动分析功能。 |  |
|  | 9.22、工作站内存≥32GB。 |  |
|  | 9.23、工作站硬盘≥1TB。 |  |
|  | 9.24、工作站CPU为Intel Xeon CPU，主频≥3GHz。 |  |
|  | 9.25、工作站CPU为双CPU四核心。 |  |
|  | 9.26、工作站彩色液晶显示器2台，≥19英寸。 |  |
|  | 9.27、提供标准DICOM3.0接口。 |  |
|  | 10、接口 |  |
|  | 10.1、提供远程维修接口。 |  |
|  | 10.2、相机数字化接口。 |  |
|  | 10.3、高压注射器接口。 |  |
|  | 10.4、对讲系统。 |  |
|  | 11、射线防护 |  |
|  | 11.1、设备符合国际放射线安全标准，符合国际射线散射量标准。 |  |
|  | 11.2、具有床旁剂量控制≥2挡。 |  |
|  | 11.3、床旁射线防护帘。 |  |
|  | 11.4、悬吊式射线防护屏，固定底座式安装。 |  |
|  | 11.5、遮光器位置可自动或手动调整。 |  |
|  | 11.6、采用铜滤片自动插入技术消除球管软射线，无需人工干预。 |  |
|  | 11.7、透视末帧图像上可实现无射线调节遮光板、滤线器位置。 |  |
|  | 11.8、透视末帧图像上可显示无射线病人投照视野的改变。 |  |
|  | 11.9、可以提供低剂量的采集协议，并有专门低剂量曝光脚闸开关或控制按钮。 |  |
|  | 12、导管床 |  |
|  | 12.1、DSA主机机架具备与导管床匹配度高，无使用冲突（提供CFDA证明） |  |

## 三、主要配置清单

| 序号 | 物品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平板探测器安装组件 | 1 | 套 |
| 2 | 平板预热系统安装包 | 1 | 套 |
| 3 | 平板水冷系统 | 1 | 套 |
| 4 | 探测器射频电流屏蔽组件 | 1 | 套 |
| 5 | C型臂安装组件 | 1 | 套 |
| 6 | 定位预安装组件 | 1 | 套 |
| 7 | X射线高压发生器安装组件 | 1 | 套 |
| 8 | 球管安装组件 | 1 | 套 |
| 9 | 束光器安装组件 | 1 | 套 |
| 10 | 光谱过滤片安装组件 | 1 | 套 |
| 11 | 整合式边缘轮廓滤片安装组件 | 1 | 套 |
| 12 | 标准定位及防碰撞安装模块 | 1 | 套 |
| 13 | 主机数字系统安装组件 | 1 | 套 |
| 14 | 剂量监测及虚拟光栅安装组件 | 1 | 套 |
| 15 | 低剂量技术安装组件 | 1 | 套 |
| 16 | 电子光栅安装组件 | 1 | 套 |
| 17 | 剂量个性化定制安装组件 | 1 | 套 |
| 18 | 智能追踪安装组件 | 1 | 套 |
| 19 | 图像采集安装组件 | 1 | 套 |
| 20 | DICOM网络安装组件 | 1 | 套 |
| 21 | 10/100以太网络传输安装组件 | 1 | 套 |
| 22 | 设备安装技术文件 | 1 | 套 |
| 23 | 基础应用软件安装包 | 1 | 套 |
| 24 | 动态采集系统安装组件 | 1 | 套 |
| 25 | 管理软件安装组件 | 1 | 套 |
| 26 | 设备操作过程步骤安装组件 | 1 | 套 |
| 27 | 床旁多序列影像预览安装组件 | 1 | 套 |
| 28 | 透视图像存储安装组件 | 1 | 套 |
| 29 | 床旁触摸屏安装组件 | 1 | 套 |
| 30 | 设备控制中心安装组件 | 1 | 套 |
| 31 | 扩展器安装组件 | 1 | 套 |
| 32 | 床旁用户智能操作盒安装组件 | 1 | 套 |
| 33 | 床旁控制系统安装组件 | 1 | 套 |
| 34 | 电缆管理系统安装组件 | 1 | 套 |
| 35 | 显示器用第4组电缆 | 1 | 套 |
| 36 | 维修手册 | 1 | 册 |
| 37 | 设备操作手册 | 1 | 册 |
| 38 | 冠脉旋转造影功能安装组件 | 1 | 套 |
| 39 | 设备扩展安装组件 | 1 | 套 |
| 40 | 电缆安装组件 | 1 | 套 |
| 41 | 平板升降安装组件 | 1 | 套 |
| 42 | 平板、X射线球管预安装组件 | 1 | 套 |
| 43 | 曝光脚闸安装模块 | 1 | 套 |
| 44 | 三维+类CT安装模块+HDCT | 1 | 套 |
| 45 | 智能混合路径图安装模块 | 1 | 套 |
| 46 | 手术室高亮度液晶显示器 | 6 | 部 |
| 47 | 开放式监视器吊架说明文件 | 1 | 套 |
| 48 | 系统电缆安装组件 | 1 | 套 |
| 49 | 3M长度监视器连接安装组件 | 1 | 套 |
| 50 | 悬吊或隐藏电缆安装组件 | 1 | 套 |
| 51 | 一键定量分析安装组件 | 1 | 套 |
| 52 | 床旁狭窄分析安装组件 | 1 | 套 |
| 53 | 中央触摸屏狭窄距离测量安装组件 | 1 | 套 |
| 54 | 主机左室功能分析安装组件 | 1 | 套 |
| 55 | 主机狭窄分析安装组件 | 1 | 套 |
| 56 | 安装增强显示及高级减影模式安装模块及脑动脉全程支架精显 | 1 | 套 |
| 57 | 手术室反射片安装模块 | 1 | 套 |
| 58 | 悬吊立柱 | 1 | 套 |
| 59 | 悬吊铅玻璃屏风，含伸展臂 | 1 | 套 |
| 60 | 全息剪影三维安装模块 | 1 | 套 |
| 61 | 剪影/非剪影透视安装模块 | 1 | 套 |
| 62 | 不间断电源安装模块 | 1 | 套 |
| 63 | 主变压器安装模块 | 1 | 套 |
| 64 | 多容积三维+高清类CT安装模块及脑重建CT+3D路径 | 1 | 套 |
| 65 | 去金属伪影安装模块 | 1 | 套 |
| 66 | 快速类CT成像安装模块 | 1 | 套 |
| 67 | 三维影像后处理平台主机安装模块 | 1 | 套 |
| 68 | 三维影像后处理平台中文键盘+鼠标+电源配件安装模块 | 1 | 套 |
| 69 | 三维影像后处理平台专用多点自动狭窄和左室功能分析软件工具包安装模块 | 1 | 套 |
| 70 | 多容积三维高级后处理应用安装模块及4D重建 | 1 | 套 |
| 71 | 对讲系统 | 1 | 套 |
| 72 | 医用射线防护帘 | 1 | 套 |
| 73 | 操作室彩色液晶显示器 | 1 | 套 |
| 74 | 地面系统 | 1 | 套 |
| 75 | 定点双折臂监视器吊架安装模块 | 1 | 套 |
| 76 | 导管床（可安装神经外科头架）及底座 | 1 | 套 |
| 77 | 红外遥控器 | 2 | 个 |
| 78 | 血管分析测量高级软件 | 1 | 套 |
| 79 | 融合各品牌CT/MR/PET影像数据 | 1 | 套 |
| 80 | 多影像自动注册融合技术 | 1 | 套 |
| 81 | 智能三维路径导航 | 1 | 套 |

注：投标人须承诺提供上表配置清单中所列全部物品。

## 四、商务需求

| 序号 | 内容 | 商务需求 |
| --- | --- | --- |
| （一）免费保修期内售后服务要求 |
| 1 | 维修及维护服务 | *1.1 货物免费保修期1年（含球管等附件），保修起始时间自最终验收合格并交付使用之日起计算，以用户设备验收单签字日期为准。投标文件载明的免费保修期低于招标文件规定期限的视为没有实质性满足招标文件要求。 |
|  |  | 1.2 软件终身免费升级；第三方产品免费保修期与投标人响应的免费保修期一致（第三方产品提供第三方原厂保修），时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。 |
|  |  | *1.3免费保修期内,年度定期预防性维护保养次数不少于 2 次。免费保修期内免费更换零配件、免工时费。 |
|  |  | 1.4 由生产厂家提供全免费售后服务，投标人在接到通知后4小时内响应，24小时维修到位（不可抗力情况除外），消耗品和零配件供应及时。 |
| 2 | 安装调试 | 2.1 卖方应提供现场技术培训，保证使用人员能够正确操作和使用设备各种功能。 2.2卖方须向买方提供设备的运行、安装使用环境要求。 2.3厂家工程师负责机器的安装、调试。广东省内有维修中心并配备专业的维修工程师。并提供联系电话及地址。 |
| 3 | 技术资料 | 3.1提供原厂全套技术资料、操作手册(至少2套，包括中文版本)、维修手册。提供完整的英文原始DATA SHEET（至少2套）。 3.2 投标供应商须免费开放设备相关的所有运行日志。 |
| 4 | 培训与科研 | 3.1中标厂家提供应用培训支持。 3.2中标厂家提供科研合作服务。签订科研协作方案，对采购单位的便利不低于购置相同产品的单位。 |
| 5 | 其他要求 | 5.1中标（成交）供应商提供专用安装、维修工具和日常维修工具。 |
|  |  | 5.2供货时间内，保证提供系统安装调试，应用培训。保修期结束后，还必须提供设备的维护和维修服务。 |
|  |  | 5.3有专业人员对用户使用人员进行设备的基本结构、性能，日常的使用保养方法，紧急情况处理等相关内容的培训，并对院方维修工程师进行工作原理、操作使用、维修维护、常见故障排除方法等培训。 |
|  |  | 5.4中标（成交）供应商应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。 |
|  |  | 5.5 设备报废前免费移机1次。 |
|  |  | 5.6在国内有备件仓库，并提供400免费保修电话号码。 |
|  |  | 5.7提供远程维修诊断系统。 |
| （二）免费保修期外售后服务要求 |
| 1 | 保修期满后的售后服务要求 | *1.1保修期满后供方保证响应需方要求免差旅费，先上门检修，并保证设备终身的维修零配件的供应及价格优惠。原厂全保（含球管等一切附件）价格不高于85万元/年。 |
| （三）其他商务要求 |
| 1 | 关于交货 | 1.1签订合同后90天（日历日）内完成本项目到货、安装调试完毕、初步验收合格且交付使用（不含试运行时间、项目终验）。 |
|  |  | 1.2中标（成交）供应商必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。 |
|  |  | 1.3交货地点：采购人指定地点。 |
|  |  | 1.4中标（成交）供应商应提供货物的技术文件，包括但不限于设备配置清单、产品说明书、图纸、操作手册、维护手册（含维修密码及接口数据）、质量保证文件、服务指南等，所有外文资料须提供中文译本。文件应随货物一并交付至采购人指定地点。 |
|  |  | 1.5提供的货物必须为全新、经检验合格的产品。产品如需要计量检定的应提供相关计量检定部门出具的合法检定报告。 |
|  |  | 1.6中标（成交）供应商应提供机房内与安装设备直接相关的器具和部件，包括从配电箱到主机的电缆线，专用导轨吊架和地梁钢结构等设备专用配套配件。 |
| 2 | 运输、安装和验收 | 2.1中标（成交）供应商负责将货物安全无损运抵采购人指定地点,并承担设备的包装、运输、保险、装卸、安装调试、培训、商检及计量检测和增值税等费用。 |
|  |  | 2.2采购人有权检验或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。如果发现所交货物与投标文件中所承诺的不符或存在质量、技术缺陷等,采购人可以拒绝接收该货物, 投标人应在 15天内采取补足、更换或退货等措施,以满足规格的要求，由此发生的一切损失和费用由投标人承担。 |
|  |  | 2.3中标（成交）供应商负责货物的现场安装和调试,提供货物安装、调试和维修所需的专用工具和辅助材料。中标（成交）供应商应在货物运至指定地点后一周内开始安装调试,并在 10 天内安装调试完毕。 |
|  |  | 2.4由中标（成交）供应商代表和采购人组成验收小组对产品进行验收。验收标准按照国家规定标准执行。经检验设备正常运作后签署验收报告,产品保修期自用户设备验收单签字日期为准。 |
|  |  | 2.5设备安装过程中不得破坏已有设备、器具和装修，如有损坏，需无条件恢复原状。 |
|  |  | 2.6如安装过程需要吊装、搬运工人超过3人等情况，需提前一周向医院医学工程科、总务科申报，办理入场手续，所有院外工作人员在院区内工作，需接受医院监管，禁止吸烟及一切危害公共安全的行为，对有可能造成消防报警的，需提前申报。 |
|  |  | 2.7医疗设备的包装箱使用后由中标（成交）供应商负责处理。 |
|  |  | 2.8废气排放、排污等接口无条件改造为医院已有标准和制式。 |
|  |  | 2.9中标（成交）供应商应无偿配合医院信息科将设备连接到PACS和LIS中（如科室要求有信息输出和联网功能）。要求设备支持DICOM 3.0中的各种规范和HL7接口协议，中标（成交）供应商不能向医院提出另行支付接口费等费用。 |
|  |  | 2.10配套工程： 保证设备安装完成后洁净层流符合相关国家标准。工程完工，选择采购人认可的检测公司完成以下放射服务内容：设备防护和性能检测，放射诊疗项目职业病危害预评价、控制效果评价，核技术利用项目环境影响评价等。完成后交钥匙工程，上述所需费用均由卖方（中标人）承担。 |
| 3 | 报价 | 3.1投标人的投标总报价高于财政控制金额为无效投标。 |
|  |  | 3.2以人民币为结算单位，投标报价包含完成项目所需的一切费用。即：设备费、软件费、税费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训费、计量及技术服务费和其他一切不可预见费用，项目结算时不做任何单价或费用的调整(因数量变更除外)。 |
| 4 | 知识产权 | 4.1中标（成交）供应商应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。中标（成交）供应商保证所提供软件的合法性，所发生的任何知识产权纠纷与采购人无关。 |
|  |  | 4.2采购人购买产品后，有权对该产品与其他设备进行配套、整合或适当改进，而免受侵犯专利权的起诉。 |
| 5 | 违约责任 | 5.1如中标（成交）供应商未按照投标文件中承诺的时间交货或提供服务，投标人应承担延期交货和延期服务的违约责任，并赔偿采购人因此造成的实际经济损失。 |
|  |  | 5.2中标（成交）供应商所交设备的品种、型号、规格、质量、功能、技术参数等方面不能实质性满足招标文件要约的，采购人有权拒绝收货，中标（成交）供应商向采购人偿付项目采购金额千分之 10 的违约金；造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条第（二）款规定，由主管部门对中标人进行处罚。 |
|  |  | 5.3中标（成交）供应商不能交付设备的，中标（成交）供应商向采购人偿付项目采购金额千分之 10 的违约金；造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条第（二）款规定，由主管部门对中标人进行处罚。 |
|  |  | 5.4中标（成交）供应商逾期未交设备的，中标（成交）供应商向采购人每日偿付设备款千分之 10 的违约金。中标（成交）供应商超过交货期限 10 日仍未交货，采购人有权解除合同。 |
|  |  | 5.5由于中标（成交）供应商的原因，在货到一周内未进行安装调试，或安装调试时间超过正常要求，按每超过一天罚款合同总额的千分之 5 或按实际损失罚款。情节严重者，将依法律程序对供应商进行索赔。 |
| 6 | 付款方式 | 按南山区财政局相关规定支付。 |

备注：加注星号（“*”）的参数为主要参数，其他为一般参数。